**供应商须知**

**一、供应商须提供证明材料**

1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

3、施式方案

4、报价表

**按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。**

**二、供应商须满足以下要求**

1、付款方式：安装并验收合格后，一次结清货款。

2、工期：5天

3、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

工程清单及报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 材料规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 防辐射子母门 | 1200\*2300\*3mmpb | 2.76 | M2 |  |  |
| 2 | 防辐射子母门 | 1200\*2300\*3mmpb | 2.76 | M2 |  |  |
| 3 | 铅玻璃 | 400\*600\*15mm | 1 | 块 |  |  |
| 4 | 铅玻璃 | 400\*600\*15mm | 1 | 块 |  |  |
| 5 | 铅玻璃框 | 470\*670mm | 2 | 樘 |  |  |
| 6 | CT铅板 | 1000\*2000\*3mmpb | 35 | M2 |  |  |
| 7 | 牙片铅板 | 1000\*2000\*3mmpb | 35 | M2 |  |  |
| 8 | 附属配件 | 指示灯，防辐射标，行程开关 | 2 | 套 |  |  |
| 9 | 总价 |  | | | | |
| 10 | 税率 |  | | | | |
| 11 | 含税总价 |  | | | | |