**供应商须知**

**一、供应商须提供证明材料**

1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

3、报价表

4、产品介绍

**按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。**

**二、供应商须满足以下要求**

1、付款方式：设备安装调试完成，验收合格后一次性付清全款。

2、设备安装期：合同签订完7个工作日到货安装。

3、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数 |
| 1 | 无影灯 | 2台 | 1. 具备LED光源
2. 具备子、母灯灯头
3. 灯盘直径：母灯≥700mm，子灯≥600mm。
4. 具备子、母灯独立电源供电
5. 具备多级照度调节，最高照度≥160000lx
6. 光柱深度≥1600mm
7. 深腔照明率：母灯≥99%
8. 灯头上下活动距离L≥1100mm
9. 整机质保≥5年
 |
| 总价 |  |
| 设备品牌及型号 |  |