**供应商须知**

**一、供应商须提供证明材料**

1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

3、报价表

4、产品介绍

**按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。**

**二、供应商须满足以下要求**

1、付款方式：设备安装调试完成，验收合格后一次性付清全款。

2、设备安装期：合同签订完7个工作日到货安装。

3、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数 |
| 1 | 冷冻箱 | 1台 | 1、外型尺寸（宽\*深\*高）mm：约600X640X1750  2、总有效容积(升)：约270  3、存储温度（℃）：-10℃- -40℃  4、冻存血浆、疫苗、生物制品  5、无氟环保制冷剂，高效压缩机  6、数码温度显示，随时掌握运行状态  7、箱体内温度-10℃~-40℃范围内任意设定  8、具备声光报警系统（开门、断电、电压异常、传感器故障、电池电量低、冷凝器散热差、系统故障等）  9、具备低噪音 |
| 总价 | |  | |
| 设备品牌及型号 | |  | |