**供应商须知**

**一、供应商须提供证明材料**

1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

3、报价表

4、产品介绍参数及图片

**按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。**

**二、供应商须满足以下要求**

1、付款方式：签订合同，设备安装验收合格后，一次性付清全款。

2、设备安装期：10天

3、售后服务：质保至少1年

4、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

**三、评分细则（10分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| 序 | 主要内容及分值 | | 评分方法 |
| 一 | 报价 3分 | | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)\*30%\*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 服务方案 7分 | 技术方案 0-3分 | 根据产品的整体配备情况，对供应商所报产品的技术成熟度、使用寿命、效能、技术流程、应用技术支持等进行评分 |
| 售后服务 0-2分 | 根据供应商提供的供货时间、售后服务措施、响应时间、质保期内提供的质保内容和范围进行综合评分 |
| 其他优惠条件 0-2分 | 根据供应商合理化建议及优惠承诺进行评分 |

**中药熏蒸仪报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 产品名称 | 数量 | 参数 | 报价 |
| 一 | 中药熏蒸仪 | 1台 | 1、用于治疗眼部、咽部，鼻腔等治疗，可雾化、可熏蒸，雾化颗粒小可吸收。  2、可按需求调节出雾量。  3、存储雾化积液，易拆卸冲洗消毒。 |  |
| 付款方式是否满足 | | | 🞎是 🞎否 | |
| 设备安装期是否满足 | | | 🞎是 🞎否 | |
| 售后服务及质保期 | | |  | |
| 其他优惠条件 | | |  | |

**医用头灯报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 产品名称 | 数量 | 参数 | 单价 | 合计 |
| 二 | 医用头灯 | 3套 | 1、耳鼻喉门诊使用。专为诊断检查照明所需设计，操作简便、续航时间长。  2、灯头直径小，实现无遮挡同轴照明。  3、头灯亮度至少4档调节。  4、整机体积小、重量轻，方便携带与操作。 |  |  |
| 付款方式是否满足 | | | 🞎是 🞎否 | | |
| 设备安装期是否满足 | | | 🞎是 🞎否 | | |
| 售后服务及质保期 | | |  | | |
| 其他优惠条件 | | |  | | |

**检耳镜报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 产品名称 | 数量 | 参数 | 单价 | 合计 |
| 三 | 检耳镜 | 2个 | 1、具备LED光源照明。  2、亮度可调节。  3、目镜：3倍放大的可旋转镜头，目镜镜片可减少反射环境光源，避免使用环境周围光线干扰。 |  |  |
| 付款方式是否满足 | | | 🞎是 🞎否 | | |
| 设备安装期是否满足 | | | 🞎是 🞎否 | | |
| 售后服务及质保期 | | |  | | |
| 其他优惠条件 | | |  | | |

**鼻腔冲洗器报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 产品名称 | 数量 | 参数 | 单价 | 合计 |
| 四 | 鼻腔冲洗器 | 4台 | 1、鼻腔冲洗、雾化两用  2、成人、儿童均可使用。  3、配备雾化杯10个，成人面罩5个，儿童面罩5个。 |  |  |
| 付款方式是否满足 | | | 🞎是 🞎否 | | |
| 设备安装期是否满足 | | | 🞎是 🞎否 | | |
| 售后服务及质保期 | | |  | | |
| 其他优惠条件 | | |  | | |