- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

- 4、评分细则中相关资料

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：工程竣工验收合格并经审计后付至审计价款的95%，剩余5%保修期满后一次性无息付清余款。

- 2、结算方式：固定综合单价，工程量据实结算，以最终审计为准。

3、工期：10天内（包括10天）

4、报价：报价包括供货、安装调试费、人工费、辅材费、运输费、装卸费、售后服务、税金等所需的一切费用。

5、保修期：5年

6、项目情况说明：

- 聊城市眼科医院计划对眼科楼楼顶统一做防水处理。由于眼科楼屋顶常年漏水，存在安全隐患，严重影响了患者的就医体验。临近雨季，为保障信息机房及病房的正常使用，为患者和医护人员营造一个安全、舒适的环境，急需对眼科楼楼顶进行全面的防水修复工作。

- 根据现场情况，需将原防水层清除，垃圾外运，局部找平后，铺设4mm厚SBS防水卷材，工程量为680平方米。

- 乙方应保证安全施工，若发生与其施工相关的任何事故，其责任全部由乙方承担，并承担所需的一切费用。

三、评分细则

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 技术方案 6分 | 施工方案 4分 | - 根据供应商提供施工方案与技术措施的合理性、针对性及质量保证措施进行评分（0-2分） - 2、根据供应商针对本项目提供的应急预案的可行性进行评分（0-2分） |
|  |  | 售后服务及应急措施 2分 | 根据供应商为本项目制定具体的售后服务方案，响应时间、应急响应措施、服务承诺、售后服务体系等进行综合评分。 |
| 三 | 业绩 1分 |  | 供应商自2024年1月1日（含，以合同签订时间为准）以来，每提供一个类似业绩得0.5分，最高得1分。注：需将合同主要内容页的复印件附至响应文件中，否则不得分。 |

备注：请按照评分细则相关要求提供资料。

报价表

| 序号 | 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容 | 聊城市眼科医院眼科楼楼顶防水项目 |
|  | 项目总报价 | 大写： 小写： 万元 |
| 2 | 付款方式及结算方式 是否满足 | 是 否 |
| 3 | 工期 | 天 |
| 4 | 保修期 （≥5年） | 年 |
| 5 | 其他优惠 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4mm厚SBS防水卷材； 原防水清除、垃圾外运；局部找平 | ㎡ | 680 |  |  |