附件2：

报价表

| 序号 | 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容 | 聊城市眼科医院滤芯更换项目 |
|  | 项目总报价 | 大写： 小写： 万元 |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 项目要求是否 满足医院需求 | 是 否 |
| 3 | 工期 （≤7天） | 天 |
| 4 | 其他优惠承诺 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：

分项报价表

| 名称 | 规格 | 材质 | 数量 （个） | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICU、透析科 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器 | 600*410*45 | 铝框、字母架G4 | 2 |  |  |
| 初效过滤器 | 655*405*45 | 铝框、字母架G4 | 2 |  |  |
| 中效过滤器 | 655*405*20 | 铝框F8 | 2 |  |  |
| 中效过滤器 | 600*410*20 | 铝框F8 | 2 |  |  |
| 高效过滤器 | 484*484*220 | / | 7 |  |  |
| 高效过滤器 | 320*320*220 | / | 8 |  |  |
| 病理科 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器 | 470*395*28 | 铝框、字母架G4 | 4 |  |  |
| 中效过滤器 | 470*395*22 | 铝框F8 | 8 |  |  |
| 综合手术室 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器 | 365*590*45 | 铝框、字母架G4 | 2 |  |  |
| 初效过滤器 | 390*590*45 | 铝框、字母架G4 | 2 |  |  |
| 初效过滤器 | 365*490*45 | 铝框、字母架G4 | 4 |  |  |
| 初效过滤器 | 390*490*45 | 铝框、字母架G4 | 4 |  |  |
| 初效过滤器 | 360*490*45 | 铝框、字母架G4 | 2 |  |  |
| 初效过滤器 | 390*390*45 | 铝框、字母架G4 | 2 |  |  |
| 初效过滤器 | 390*490*45 | 铝框、字母架G4 | 2 |  |  |
| 中效过滤器 | 365*590*360 | 铝框F8 | 2 |  |  |
| 中效过滤器 | 390*590*360 | 铝框F8 | 2 |  |  |
| 中效过滤器 | 365*490*360 | 铝框F8 | 4 |  |  |
| 中效过滤器 | 390*490*360 | 铝框F8 | 4 |  |  |
| 中效过滤器 | 360*490*360 | 铝框F8 | 2 |  |  |
| 中效过滤器 | 390*390*360 | 铝框F8 | 2 |  |  |
| 中效过滤器 | 390*490*360 | 铝框F8 | 2 |  |  |
| 高效过滤器 | 110*63-1100*630*150 | / | 4 |  |  |
| 高效过滤器 | 63*28-690*290*150 | / | 2 |  |  |
| 高效过滤器 | 28*39-290*390*150 | / | 2 |  |  |
| 高效过滤器 | 110*53-1100*550*150 | / | 2 |  |  |
| 高效过滤器 | 110*53-1100*550*150 | / | 6 |  |  |
| 高效过滤器 | 68*28-690*290*150 | / | 2 |  |  |
| 高效过滤器 | 110*38-1120*390*150 | / | 2 |  |  |
| 高效过滤器 | 28*38-290*390*150 | / | 2 |  |  |
| 眼科手术室 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器 | 595*290*48 | 铝框、字母架G4 | 12 |  |  |
| 初效过滤器 | 495*290*48 | 铝框、字母架G4 | 8 |  |  |
| 初效过滤器 | 290*290*48 | 铝框、字母架G4 | 8 |  |  |
| 中效过滤器 | 595*290*20 | 铝框F8 | 12 |  |  |
| 中效过滤器 | 495*290*20 | 铝框F8 | 8 |  |  |
| 中效过滤器 | 290*290*20 | 铝框F8 | 8 |  |  |
| 总计 |  |  | 149个 |  |  |