- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明及相应资质证明材料（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

- 4、评分细则中相关资料

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：设备计量频次为一年一次；检测完成出具报告及发票后，2个月内结清检测费用。

2、服务期限：2年

- 3、报价：所报价格必须包含计量校准费、人工费、运输费、报告费、交通费及税金等服务及产生的所有费用。

4、项目技术及服务要求：

（一）项目技术要求

1、检测设备要求：检测设备溯源合格，溯源证书在有效期内，设备参数符合检定规程或校准规范要求；

2、所有检校数据均可溯源至国家基准，出具的检校报告均可获得国家认可，具有法律效力；

3、对国家政策需要强制检定的项目，供应商须协调国家法定计量技术机构对我院强检设备实行强检，同时免收费检测。

（二）项目服务要求

1、需根据医院制定的年度周期检定计划，按照检定计划进行检校工作，具体检测时工作时间服从医院安排；

2、在现场检测校准时应规范着装，佩戴工作证，文明用语，服务热情，行为得体，严格遵守医院管理部门各项规章制度及规定；

3、在检测校准过程中如发现问题及时现场指导纠正，工作结束后将检测校准结果告知科室，对于不合格设备通知科室停用并及时维修，设备维修后尽快免费复检；

4、供应商需保证检测完成以后纸版证书10个工作日送达，对医院临时性紧急校准检测要求，2个小时内做出回复，12小时内人员到位，48小时内出具检测校准报告（以供应商提供为准）；

5、我院如有特殊检测校准需求，成交技术服务机构需予以配合。

5、设备参考清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/件） | 规范名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心脏除颤器 | 8 | 心脏除颤器校准规范 JJF 1149 |
| 2 | 输液泵 | 44 | 医用注射泵和输液泵校准规范 JJF 1259 |
| 3 | 注射泵 | 44 | 医用注射泵和输液泵校准规范 JJF 1259 |
| 4 | 高频电刀 | 7 | 高频电刀校准规范 JJF 1217 |
| 5 | 呼吸机 | 11 | 呼吸机校准规范 JJF 1234 |
| 6 | 麻醉机 | 7 | 麻醉机校准规范 JJF 2149 |
| 7 | 血液透析机 | 7 | 血液透析装置校准规范 JJF 1353 |
| 8 | 彩超 | 10 | 医用超声诊断仪超声源检定规程 JJG 639 |
| 9 | 体重秤 | 8 | 人体秤校准规范JJF（辽）370 |
| 10 | 电子秤 | 8 | 数字指示秤 JJG 539 |
| 11 | 电动吸引器 | 9 | 医用吸引器校准规范JJF 1810 |
| 12 | 数字脑电图仪 | 1 | 数字脑电图仪 JJG 954 |
| 13 | 超声骨密度仪 | 1 | 超声骨密度仪校准规范 JJF 1649 |
| 14 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 2 | 超声经颅多普勒血流分析仪 YY/T 0593 |
| 15 | 尿液分析仪 | 1 | 尿液分析仪校准规范 JJF 1129 |
| 16 | 血细胞分析仪 | 4 | 血细胞分析仪检定规程 JJG 714 |
| 17 | 全自动生化分析仪 | 2 | 全自动生化分析仪校准规 JJF 1720 |
| 18 | 化学发光免疫分析仪 | 2 | 全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范 JJF1752 |
| 19 | 全自动血液流变测试仪 | 1 | 血液黏度计校准规范 JJF1316 |
| 20 | 温箱 | 57 | 环境试验设备温度、湿度参数校准规范JJF 1101 |
| 21 | 水浴锅 | 1 | 液体恒温试验设备温度性能测试规范JJF 2019 |
| 22 | 离心机 | 15 | 医用离心机校准规范JJF 2004 |
| 23 | 生物显微镜 | 6 | 生物显微镜校准规范 JJF 1402 |
| 24 | 生物安全柜 | 3 | II级生物安全柜校准规范 JJF 1815 |
| 25 | 洁净工作台 | 1 | 医用洁净工作台YY/T 1539 |
| 26 | 蒸汽灭菌器 | 3 | 大型蒸汽灭菌器温度、压力、时间参数校准规范 JJF 2088 |
| 27 | PCR分析仪 | 3 | 核酸分析仪校准规范 JJF 1817 |
| 28 | 核酸提取仪 | 4 | （自动）核酸提取仪校准规范 JJF 1874 |
| 29 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 凝血分析仪校准规范JJF 1945 |
| 30 | 氧气吸入器 | 153 | 浮标式氧气吸入器检定规程 JJG 913 |
| 31 | 真空表 | 26 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52 |
| 32 | 移液器 | 6 | 移液器 JJG 646 |
| 33 | 肺功能仪 | 3 | 肺功能仪校准规范 JJF 1213 |
| 34 | 红外额温计 | 20 | 测量人体温度的红外温度计校准规范 JJF 1107 |
| 35 | 温湿度表 | 40 | 机械式温湿度计 JJG 205 数字式温湿度计校准规范 JJF 1076 |
| 此数据为计量设备基础数量，因设备实际新增报废等情况，每年清单型号数量会稍有变化，服务期内总计量检测费保持不变。 |  |  |  |

注：1、供应商依据计量器具清单参考台数进行投标总报价。

- 本项目采用固定总价的合同方式，若合同期内列入需求的检测设备数量有增加，总价按照成交价格支付，不另行付费。

- 三、评分细则

| 序 | 主要内容及分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 服务方案 6分 | - 根据供应商提供的服务方案的检测计划、质量控制措施、数据处理与报告流程等环节的合理性，内容完整度等进行评分（0-3分） - 根据供应商提供的人员资质经验及计量标准器具的情况进行评分（0-3分） |
| 三 | 业绩（1分） | 供应商自2023年1月1日（含，以合同签订时间为准）以来，每提供一个类似业绩得0.5分，最高得1分。注：需将合同主要内容页的复印件附至响应文件中，否则不得分。 |

备注：请按照评分细则相关要求提供资料。

报价表

| 序号 | 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容 | 聊城市眼科医院医疗设备计量服务项目 |
|  | 项目总报价 | 大写： 小写： 万元 |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 项目技术及服务要求 是否满足医院需求 | 是 否 |
| 4 | 响应时间 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：