- 附件2

- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）；

- 2、销售授权书；

- 3、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 4、报价表；

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：银行汇款，货到现场安装调试并验收合格后，3个月内付合同总金额的90%，剩余10％一年后一次性无息付清。

- 2、交货安装期：合同签订后  5 日历天内交货安装完毕。

3、质保及售后服务：质保期≥1年，产品须为1年以内生产的全新产品。

- 4、报价包括货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、税金及质保服务等全部费用。

5、产品功能及参数

| 产品名称 | 产品功能及参数 |
| --- | --- |
| 超乳手柄 | - 超乳手柄适用于治疗眼科白内障，可进行超声乳化手术，用于Alcon Centurion 超乳机上。 - 组成：手柄主体、连接线、连接头，具有传统超声，摆动超声，扭动超声不同的能量释放模式。 - 3、可+132℃高温高压重复消毒。 |

报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 聊城市眼科医院超乳手柄采购项目 |
| 1 | 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 产品品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 交货安装期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 质保期限 （至少一年） | 质保： 年 （供应商自行填报） |
| 5 | 是否匹配 Alcon Centurion 超乳机 | 是 否 |
| 6 | 附配置清单及参数 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：